**坡头区“十四五”期间农村“厕所革命”财政奖补资金管理办法（草稿）**

第一章 总则

**第一条** 为规范和加强农村“厕所革命”财政奖补资金管理，提高资金使用效益，根据《广东省农村“厕所革命”财政奖补资金管理细则》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》等文件，结合坡头区农村“厕所革命”工作实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称农村“厕所革命”财政奖补资金（以下简称奖补资金）是指中央、省、市、区等财政对我区推进农村“厕所革命”予以奖补支持的资金。

**第三条** 奖补资金主要用于支持各镇街按照《中共湛江市坡头区委农村工作办公室等9部门关于印发<坡头区农村“厕所革命”行动方案>的通知》、《关于印发坡头区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作方案的通知》等有关文件部署要求，推进农村“厕所革命”工作，分步骤完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污有效处理或无害化利用，普遍建立管护长效机制以及按需求建设标准化公厕等任务。

第二章 项目管理

**第四条** “厕所革命”项目按照“政府引导、农民主体，因地制宜、分类施策，规划引领、统筹推进，有序实施、长效管用”的原则推进，实行“政府主导、分级管理、部门协作、绩效考评”的工作管理机制。坡头区农业农村局统筹全区“厕所革命”工作，牵头组织并督导各镇（街）开展工作，负责推进农村公厕、户厕建设管理和农村厕所粪污治理工作；镇人民政府、街道办事处具体负责本地区农村“厕所革命”具体工作，负责项目管理、项目验收、资料管理、绩效评价等工作，并对项目真实性、合规性、资料完整性负责；区财政局负责资金的拨付、监督检查。

**第五条** 农村公厕建设标准参考《广东省农村厕所建设改造技术指南（试行）》、《广东省农村公厕建设指引》等要求；户厕建设标准参考《广东省农村厕所建设改造技术指南（试行）》等要求，具体见附件3《坡头区农村厕所改造验收标准》。

**第六条** 项目申报。

（一）农村公厕项目申报由自然村（行政村）根据实际需求，按照“一事一议”程序提出，由行政村审核，报镇（街）批准后进行建设。

（二）农村无害化卫生户厕改造申报分为两种类型。

1.整村户厕改造项目申报。自然村（行政村）结合农村污水管网建设，对整村户厕进行统一改造的，根据实际需求，按照“一事一议”程序提出，由行政村审核，报镇（街）批准后进行建设。

2.零星户厕改造由农户提出（不申请财政补助的农户无需申报），由行政村审核，报镇（街）批准后进行改造，常年在外居住、多年无人居住或三年内有搬迁计划的农户不列入改造计划。

以上申报项目应在村委会、镇街逐级进行公示，公示时间均不少于5天。

**第七条** 项目的实施。农村公厕项目和整村户厕改造项目由自然村（行政村）组织实施。农户厕改造项目由农户自主实施或委托村集体组织进行统一实施。村委会（村民小组）通过公开民主方式确定施工单位。对单项投资100万元以下的项目可由村级组织和农村工匠带头人承接自建方式组织实施，村与带头人签施工合同。村项目理事会组织有责任心和有经验的村民对材料采购、施工现场和工程质量进行全程监督管理。

**第八条** 项目的验收。项目竣工后，由镇一级协调区相关部门、行政村联合组成验收组进行验收。

**第九条** 项目的管护。农村公厕项目由自然村进行管护；户厕由户主负责管护。项目相关台账由镇一级进行管理，并报区农业农村局备案。

第三章 资金管理

**第十条** 财政资金对农村公共厕所建设和户厕无害化改造进行奖补。补助对象为经批准进行建设的农村公共厕所和进行无害化卫生户厕改造的自然村（村委会）或农户。

**第十一条** 奖补标准。

（一）**户厕改造。**

1.无厕户新建厕所。农户住房无户厕新建一座标准户厕，通过验收后每户奖补4000元。

2.厕屋改造。农户户厕厕屋未达安全标准，如临时搭建需改建厕屋的，改造达到标准，通过验收后每户奖补2500元。

3.厕具改造。由于厕具（蹲式或坐式便器）损坏无法使用，需重新安装的，改造达到标准，通过验收后每户奖补500元。

4.化粪池改造。对化粪池未达标准需要改造，改造达到标准的（村庄建有污水管网的，尾水要接入污水管网），通过验收后每户奖补1000元。

5.对未建设污水管网的村庄，结合污水管网建设，整村推进户厕改造项目的，按项目结算金额的 80%进行奖补，且项目奖补资金总额不超过改造户数\*2000 元/户。

**（二）公厕改造。**

1.对拆旧建新达到规定标准的公厕，每座补助60000元。

2.对原厕改造达到规定标准的公厕，每座补助20000元。

1. 资金按照先建后补的形式进行支出使用。由区农业农村局根据当年财政预算制定资金分配方案将资金下拨至镇级财政所，各镇(街)区分不同情况拨付资金并做好资料台账管理：

1.对农户自行进行户厕改造，验收合格后，将资金一次性全额直达农户个人帐户；

2.对户厕改造，委托村集体组织建设的，农户须与村集体组织签订委托施工协议，验收合格后，将资金直接拨付给村集体组织；

3.对公厕新建或改造和整村户厕改造项目，验收合格后，将资金直接拨付给自然村（行政村）或委托支付给施工单位。

**第十三条**　奖补资金分配、执行和结果等全过程信息按照“谁制定、谁分配、谁使用、谁公开”的原则予以公开。其中区级奖补资金管理办法应在坡头区人民政府门户网站进行公示，补贴到户的资金分配情况应在镇（街）、村委会进行公示，接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**第十四条**“厕所革命”财政奖补资金为专项资金，不得用于与农村“厕所革命”无关的事项。对于骗取、套取、挤占、挪用，或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

第四章 附　则

**第十五条** 本办法由区农业农村局负责解释。

**第十六条** 本办法自印发之日起实施，有效期至2025年12月31日。

附件：1.坡头区农村户厕改造项目申报审批表

2.坡头区农村公共厕所项目申报审批表

3.坡头区农村厕所改造验收标准

4.坡头区农村户厕改造补助项目验收表

5.坡头区农村公共厕所验收情况表

6.坡头区公共厕所项目竣工验收证明书

7.坡头区公共厕所项目资料清单

附件1：

|  |
| --- |
| **坡头区农村户厕改造项目申报审批表** |
| 申报单位 | 镇（街道） 村（居）委会 自然村 |
| 负责人 |   |  联系电话 |  |
| 改造户厕计划 | 无厕户新建厕所 座；厕屋改造 座；厕具改造 座；化粪池改造 座。（另附户厕改造名单） |
| 申请资金 |  元 | 计划完成改造时间 |  |
| 村委会意见 | 经我村委会现场核查，充分征求村民意见，并经村委会会议同意，拟对本村委会X户户厕进行改造。村委会承诺按照规定的标准完成改造，保证对厕所的质量和施工安全负责。  |
|  经办人： 村委会主任： 年 月 日 |
| 镇政府（街道办）意见 | 经审核，同意纳入户厕改造补助项目。 |
|  |
|  （盖章） |
|   |
|  经办人： 分管领导：  |
|  年 月 日 |

|  |
| --- |
| 坡头区整村户厕改造项目申报审批表 |
| 项目名称: |  |  |  |  |  | 填报时间: 年 月 日  |
|  **一、申报单位及基本情况** |  镇 村委会 村（盖章） |
| 总户数 | 总人口数 | 项目负责人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  **二、项目基本情况** |
| 预 算投 资总 额 |  (万元) | 建 设期 限 | 年 月 日至年 月 日 | 筹资标准(元/人) |  | 筹劳标准(个/劳力) |  |
| 项目情况 | 完成整村 户户厕改造提升，其中新建户厕 座，改造提升户厕 座。 |
|  **三、资金来源(万元）** |
| 资金来源总 额 | 村民筹资 | 村民捐资 | 投工投劳(个/万元) | 以资代劳 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他财政资金 | 拟申请财政奖补资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、议事情况** |
| 村民（代表）会议召开情况 | 议事方式 | 召开时间 | 应到会人数 | 实到会人数 | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 村民委员会意见 | 盖章： |
|  负责人签字： 年 月 日 |
| 镇人民政府意见 | 盖章：负责人签名： 年 月 日 |

附件2：

|  |
| --- |
| 坡头区农村公共厕所项目申报审批表 |
| 项目名称: |  |  |  |  |  | 填报时间: 年 月 日  |
|  **一、申报单位及基本情况** |  镇 村委会 村（盖章） |
| 总户数 | 总人口数 | 项目负责人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  **二、项目基本情况** |
| 预 算投 资总 额 |  (万元) | 建 设期 限 | 年 月 日至年 月 日 | 筹资标准(元/人) |  | 筹劳标准(个/劳力) |  |
| 项目情况 | 公厕类型：面积： |
|  **三、资金来源(万元）** |
| 资金来源总 额 | 村民筹资 | 村民捐资 | 投工投劳(个/万元) | 以资代劳 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他财政资金 | 拟申请财政奖补资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、议事情况** |
| 村民（代表）会议召开情况 | 议事方式 | 召开时间 | 应到会人数 | 实到会人数 | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 村民委员会意见 | 盖章： |
|  负责人签字： 年 月 日 |
| 镇人民政府意见 | 盖章：负责人签名： 年 月 日 |

**附件3：**

|  |
| --- |
| **坡头区农村厕所改造标准** |
|  |   |  |
| 项目 | 建设内容 | 建设标准 |
| 公厕 | 厕屋要求 | 厕所建筑面积20平方米以上（含20平方米），墙面贴面砖到墙面1.5米高，地面贴砖，防滑、防渗，应分设男、女通道，在男、女进门处应设视线屏蔽。 |
| 厕位设置 | 男女厕位分别为3个及以上（含小便池），每个厕位面积1.1平方米以上，厕间门高度自厕位地面算起不低于1.2m，使用独立的蹲便器或坐便器，配备冲洗水箱。每个厕位配置挂钩和垃圾桶 |
| 通风方式 | 优先考虑自然通风，自然通风不能满足要求时应增设机械通风 |
| 洗手盆 | 1个以上，洗手盆男女可共用 |
| 粪便处理 | 粪便应经过三格化粪池预处理，后集中清理或纳入到污水收集管网等方式处理。三格化粪池每格必须留有清粪口，进粪主管或第一格化粪池设有通气管。 |
| 电源照明 | 应配有安全电源配电箱，公厕内照明采取分区、分组或单灯控制。或采用太阳能及其他安全照明也可。 |
| 标志牌 | 公厕进出口应设置明显的性别标志、厕所管理制度及公益广告 |
| 户厕 | 厕屋要求 | 自建式厕屋建筑的使用面积不宜小于 1.2 ㎡，高度不宜小于2.3m（附建式可不要求），面积大于1.2平方米，有照明，有门，屋顶防雨、雨水流向不进入化粪池，建有通风窗或排风扇等机械通风，地面贴砖或水泥抹面。集成式装配水冲厕尺寸不宜小于：长×宽×高=1150mm×1150mm×2000mm。 |
| 厕具 | 坐便或蹲便器，有冲水设施及洗手设施 |
| 化粪池 | 粪便应经过三格化粪池预处理，后集中清理或纳入到污水收集管网等方式处理。三格化粪池每格必须留有清粪口，主进粪主管或第一格化粪池设有通气管。 |
| 长效管护机制 | 管护方案 | 行政村出台村内的管护方案 |
| 管护队伍 | 行政村成立了管护队伍，有机构，有名单 |
| 管护记录 | 管护有记录，完成当年问题厕所整改 |
| 现场查看 | 现场查看每个公厕管护情况、户厕按照每个行政村对至少3个且不少于30%的自然村抽查（不超过3个自然村的全部抽查），每个自然村抽查不少于5户。 |

**附件4：**

|  |
| --- |
| **坡头区农村户厕改造补助项目验收表** |
| 户主姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 住址及联系方式 |  镇（街道） 村（居）委会 自然村 电话： |
| 改造类型 | □新建厕所；□厕屋改造；□厕具改造；□化粪池改造 | 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 验收情况填写说明：在检查情况的相应方格中填“√”或填写具体情况 。（附建设前、中、后照片） |
| 厕屋 | □自建式厕屋建筑的使用面积不宜小于 1.2 ㎡，□高度不宜小于2.3m（附建式可不要求），□面积大于1.2平方米，□有照明，□有门，□屋顶防雨、雨水流向不进入化粪池，□建有通风窗或排风扇等机械通风，□地面贴砖或水泥抹面。□集成式装配水冲厕尺寸不宜小于：长×宽×高=1.15m×1.15m×2m。 |
| 厕具 | □坐便或蹲便器；□有冲水设施及洗手设施 |
| 化粪池 | □粪便应经过三格化粪池预处理，后集中清理或纳入到污水收集管网等方式处理；□三格化粪池每格必须留有清粪口；□主进粪主管或第一格化粪池设有通气管。 |
| 验收结论：□合格 □不合格  组织验收单位（盖章） 年 月 日 |
| 验收人员 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 户厕改造前照片 |
| 户厕改造中照片 |
| 户厕改造后照片 |

**附件5：**

**坡头区农村公共厕所验收情况表**

验收村庄： 建设类型：□新建 □改造

|  |  |
| --- | --- |
| 建设内容 | 验收情况填写说明：在检查情况的相应方格中填“√”或填写具体情况 。（附建设前、中、后照片） |
| 厕屋要求 | □厕所建筑面积20平方米以上（含20平方米），□屋顶不少于3.5米，□墙面贴面砖到墙面1.5米高，地面贴砖，防滑、防渗，□应分设男、女通道，在男、女进门处应设视线屏蔽。 |
| 厕位设置 | □男女厕位分别为3个及以上（含小便池），□每个厕位面积1.1平方米以上，□厕间门高度自厕位地面算起不低于1.2m，□使用独立的蹲便器或坐便器，□配备冲洗水箱，□每个厕位配置挂钩和垃圾桶 |
| 通风方式 | □自然通风，□机械通风 |
| 洗手盆 | 洗手盆 个 |
| 粪便处理 | □三格化粪池，□纳入到污水收集管网 /□资源化利用。□三格化粪池每格留有清粪口，□进粪主管或第一格化粪池设有通气管。 |
| 电源照明 | □安全照明。□太阳能照明。 |
| 标志牌 | □公厕进出口应设置明显的性别标志、厕所管理制度及公益广告 |

**附件6：**

|  |
| --- |
| **坡头区公共厕所项目竣工验收证明书** |
| 建设单位 | XX村民小组 | 工程名称 | XX村公共厕所建设工程 |
| 施 工 方 |  | 建筑规模 |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 开竣工日期 |  年 月 日至 |
|  年 月 日 |
| 验收情况 | 见坡头区农村公共厕所验收情况表 |
| 施 工 方：  |
|  代表： （盖章） |
|  年 月 日 |
| 建设单位：  |
|  代表： （盖章） |
|  年 月 日  |
| 镇政府： |
|  代表： （盖章） |
|  年 月 日 |
| 验收人员 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件7：**

**坡头区公共厕所项目资料清单**

封面

1.资料清单

2. 坡头区公共厕所项目议事会议记录

3. 坡头区公共厕所项目议事会议人员表决登记表+签到表（参会比例大于2/3）

4. 坡头区公共厕所项目申报审批表

5. 坡头区公共厕所项目完工情况表

6. 工程竣工验收证明书和验收情况表

7. 坡头区公共厕所项目建设图片

8. 坡头区公共厕所项目资金使用情况公示和公示图片

9.施工合同

10.发票复印件