坡头区2025年重大生产安全事故隐患曝光信息说明

2025年以来，坡头区结合省、市安全生产治本攻坚三年行动及2025“隐患治理年”工作部署，围绕重大事故隐患排查整治，强化党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任落实，推进责任体系和监管能力进一步提升。

截止目前，坡头区共排查出重大生产安全事故隐患131项，5项正在整改中，126项均已全部完成整改。
特此说明。

附：坡头区重大事故隐患排查及整改情况表

湛江市坡头区安全生产委员会办公室

2025年12月2日

坡头区重大事故隐患排查及整改情况表

	序号
	检查

方式
	行业

领域
	检查

时间
	被检查

单位
	隐患

分类
	重大隐患描述

（举报问题描述）
	判定依据
	整改责任部门/责任人
	是否整改

	1
	部门
检查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-01-06
	中铁十局集团有限公司
	管理不到位
	边坡（超5m）坡度过陡（部分位置接近垂直）不符合要求且无任何加固措施
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024)
	湛江市海东新区发展有限公司/李春朗
	是

	2
	部门
检查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-01-06
	中铁十局集团有限公司
	管理不到位
	有限空间作业未见任何安全管理措施。
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024)
	湛江市海东新区发展有限公司/李春朗
	是

	3
	部门
检查
	消防
	2025-01-06
	湛江市南三示范区伟妹快餐店
	管理不到位
	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置可燃气体浓度报警
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市南三示范区伟妹快餐店/陈菊妹
	是

	4
	部门
检查
	消防
	2025-01-06
	湛江市坡头区南三南卤客餐饮店
	工作环境异常
	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置可燃气体浓度报警
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区南三南卤客餐饮店/陈圣南
	是

	5
	部门
检查
	工贸
	2025-01-17
	湛江市坡头区宝聚表面技术有限公司
	管理不到位
	未对有限空间进行辨识，并且未设置明显的安全警示标志
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区宝聚表面技术有限公司/陈高山
	是

	6
	部门
检查
	医疗系统
	2025-01-22
	坡头平安医院
	管理不到位
	存在使用“气液双相”气瓶的隐患
	城镇燃气经营安全重大隐患判定标准
	坡头平安医院/陈天弟
	是

	7
	部门
检查
	教育系统
	2025-02-11
	湛江市坡头区官渡镇新时代幼儿园
	管理不到位
	坡头区新时代幼儿园购买了校车（粤GJ3073）但却没有办理校车标牌。
	教育系统重大事故隐患判定指南
	湛江市坡头区官渡镇新时代幼儿园/庞文婷
	是

	8
	部门
检查
	农机
	2025-02-12
	粤0830189
	管理不到位
	车身不粘反光标志
	农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
	粤0830189拖拉机/庞田福
	是

	9
	部门
检查
	工贸/轻工
	2025-02-18
	湛江市坡头区龙头宏达印刷厂
	管理不到位
	未定期进行安全检查
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区龙头宏达印刷厂/谭田雄
	是

	10
	部门
检查
	消防
	2025-02-21
	湛江市坡头区好味美食店
	工作环境异常
	未设置燃气泄漏报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区好味美食店/吴川花
	是

	11
	部门
检查
	消防
	2025-02-21
	湛江市坡头区柠柠柒奶茶店
	工作环境异常
	未设置燃气泄漏报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区柠柠柒奶茶店/黄月琴
	是

	12
	群众
举报
查实
	其他行业领域
	2025-02-22
	湛江嘉穗生态农业有限公司
	管理不到位
	群众抖音举报湛江嘉穗生态农业有限公司浇灌的粪液（有机液体肥）通过自己承包的香蕉地雨水口流入农灌渠，影响农业灌溉取水。
	企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）
	湛江嘉穗生态农业有限公司/林X波
	是

	13
	群众
举报
查实
	消防
	2025-02-26
	湛江市坡头区晶威幼儿园有限公司官渡分公司
	工作环境异常
	幼儿园的儿童用房所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定（第四层设置幼儿园的儿童用房），不符合《建筑防火通用规范》GB55037—2022 第 4.3.4 条第2项技术要求。
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区晶威幼儿园有限公司官渡分公司/庞阳兴
	是

	14
	企业
自查
	特种设备
	2025-02-28
	湛江正海生物科技有限公司
	管理不到位
	该企业存在三台压力容器（产品编号分别为：RA23-687,RA23-6870,RA23-6876），未经检验，未办理使用登记证。
	特种设备安全监督检查办法
	湛江正海生物科技有限公司张春辉
	是

	15
	企业
自查
	矿山/非煤矿山
	2025-03-01
	湛江市坡头区金地石料有限公司
	工作环境异常
	在Ⅱ期范围内，矿区西面、西北面、北面、东北面存在台阶超高、道路坡度超陡等需要治理的区域（治理区）
	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区金地石料有限公司/张德健
	否

	16
	企业
自查
	矿山/非煤矿山
	2025-03-01
	湛江市坡头区金地石料有限公司
	工作环境异常
	矿区南面边坡岩（土）体由于处理不合理，导致出现小型崩塌现象
	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区金地石料有限公司/张德健
	是

	17
	企业
自查
	矿山/非煤矿山
	2025-03-01
	湛江市坡头区金垌石料有限公司
	工作环境异常
	矿区范围内，现状东南侧（8号-10号拐点）和西北侧（18号-3号拐点）境界处存在超高台阶。
	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区金垌石料有限公司/黄观龙
	否

	18
	部门
检查
	特种设备
	2025-03-06
	湛江市坡头区龙头新汇家超市
	机械设备故障
	电梯使用登记证编号为梯粤GE3890于2025年3月5日的年度定期检验结论为不合格，梯级踏板缺失保护。
	特种设备安全监督检查办法
	湛江市坡头区龙头新汇家超市/邓志梅
	是

	19
	部门
检查
	工贸
	2025-03-10
	湛江市华隆机电工贸有限公司
	管理不到位
	特种作业人员无证上岗
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市华隆机电工贸有限公司/龙绍成
	是

	20
	部门
检查
	消防
	2025-03-20
	湛江市坡头区陈日杰餐饮店
	人为操作失误
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区陈日杰餐饮店/陈日杰
	是

	21
	部门
检查
	消防
	2025-03-20
	湛江市坡头区郑真富餐饮店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区郑真富餐饮店/郑真富
	是

	22
	部门
检查
	教育系统
	2025-03-28
	湛江市坡头区坡头镇大自然幼儿园
	管理不到位
	坡头镇大自然幼儿园购买了校车（粤GL7276），但却没有办理校车标牌。
	教育系统重大事故隐患判定指南
	湛江市坡头区坡头镇大自然幼儿园/陈李强
	是

	23
	部门
检查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-04-07
	湛江市旅游控股集团有限公司
	管理不到位
	二楼顶层连墙件整层缺失
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024)
	中交第四航务工程局有限公司/申士辉
	是

	24
	部门
检查
	消防
	2025-04-18
	湛江市坡头区乾塘权记大排档
	工作环境异常
	未按要求安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区乾塘权记大排档/李胜权
	是

	25
	部门
检查
	消防
	2025-04-18
	湛江市坡头区易品美食店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区易品美食店/梁秋凤
	是

	26
	部门
检查
	消防
	2025-04-18
	湛江市坡头区南调轩语美食店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区南调轩语美食店/黄瑞琼
	是

	27
	部门
检查
	商务系统
	2025-04-24
	湛江市坡头区坡头富汇鱼仔汤店
	管理不到位
	缺少可燃气体报警装置
	商务领域安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区坡头富汇鱼仔汤店/林土有
	是

	28
	部门
检查
	医疗系统
	2025-04-29
	湛江南油医院
	管理不到位
	设备楼一楼存在物品堆放，堵塞消防通道
	医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
	湛江南油医院/伍明初
	是

	29
	部门
检查
	消防
	2025-05-19
	湛江市坡头区胡记小吃店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区胡记小吃店/胡海波
	是

	30
	部门
检查
	交通运输/道路
	2025-05-25
	湛江市坡头区龙头镇人民大道
	机械设备故障
	缺少道路交通信号灯，近三年交通事故频发致一人死亡
	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范
	湛江市公安局交警支队坡头大队/詹华文
	是

	31
	部门
检查
	能源电力
	2025-05-29
	雷州市泰阳绿能能源科技有限公司
	管理不到位
	1.一名高空作业人员未取得高空作业特种作业操作证 ； 
2.焊接与热切割作业人员的资质证书不是特种作业操作证。
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024)
	雷州市泰阳绿能能源科技有限公司/谭熠
	是

	32
	部门
检查
	危险化学品
	2025-05-29
	湛江市坡头区湛通工业气体有限公司
	管理不到位
	未在循环蓄水池醒目位置设置明显的有限空间安全警示标识
	化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
	湛江市坡头区湛通工业气体有限公司/谢广花
	是

	33
	部门
检查
	消防
	2025-06-06
	侯王庙
	管理不到位
	燃气瓶没有安装报警器
	重大火灾隐患判定方法
	侯王庙/张镭
	是

	34
	部门
检查
	公安系统
	2025-06-13
	广东中湛国际水产博览会服务有限公司
	管理不到位
	举办大型群众性活动场馆隔离设施不符合安全要求，没有实现人车分离，做防冲撞设施，存在严重安全隐患。
	治安领域重大事故隐患排查指引（试行）
	广东中湛国际水产博览会服务有限公司/陈淑娴
	是

	35
	部门
检查
	燃气
	2025-06-18
	湛江市坡头区家福燃气有限公司
	管理不到位
	灶具无熄火保护装置
	城镇燃气经营安全重大隐患判定标准
	湛江市坡头区家福燃气有限公司/刘晓光
	是

	36
	部门
检查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-06-24
	广东永盛建筑工程有限公司
	管理不到位
	未提供电焊工（伍修平）特种作业人员证件
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024)
	广东永盛建筑工程有限公司/程鹏
	是

	37
	部门
检查
	工贸/轻工
	2025-07-04
	湛江市坡头区官渡塑料包装厂
	管理不到位
	未定期进行安全检查
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区官渡塑料包装厂/庞亚统
	是

	38
	部门
检查
	民政系统
	2025-07-08
	龙头镇第二敬老院
	机械设备故障
	消火栓系统设计不符合要求，没有设置自动喷水灭火系统。
	养老机构重大事故隐患判定标准
	龙头镇人民政府/陈日光
	是

	39
	部门
检查
	消防
	2025-07-10
	湛江市坡头区乾塘 田弟快餐店
	工作环境异常
	燃气使用场所未安装报警器
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区乾塘 田弟快餐店/梁治国
	是

	40
	部门
检查
	林业系统
	2025-07-14
	高铁沿线
	管理不到位
	有部分树木距离高铁沿线较近，对高铁通行安全存有安全隐患。
	铁路交通重大事故隐患判定标准（试行）
	湛江市坡头区坡头镇人民政府/龙小华
	是

	41
	部门
检查
	交通运输/道路
	2025-07-15
	县道X665线k12+400处
	工作环境异常
	道路板块中存在长3m、宽1.6m、平均深0.05m的凹陷（原因：原安装排水管后覆盖面(路基）不夯实后浇混凝土路面造成偷空。）
	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范
	坡头区公路事务中心/庞建新
	是

	42
	部门
检查
	其他行业领域
	2025-07-15
	布巴迪（湛江）酒业有限公司
	工作环境异常
	厨房未安装燃气泄漏装置
	重大火灾隐患判定方法
	布巴迪（湛江）酒业有限公司/吴闯南
	是

	43
	部门
检查
	其他行业领域
	2025-07-15
	布巴迪（湛江）酒业有限公司
	管理不到位
	酒储存仓库储存罐未设置有限空间警示标识
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	布巴迪（湛江）酒业有限公司/吴闯南
	是

	44
	部门
检查
	消防
	2025-07-15
	湛江市富坤建材有限公司
	工作环境异常
	厨房未安装燃气泄漏装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市富坤建材有限公司/窦亚苏
	是

	45
	部门
检查
	消防
	2025-07-16
	湛江市正元金属制品有限公司
	工作环境异常
	厨房未安装燃气泄漏装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市正元金属制品有限公司/申远球
	是

	46
	部门
检查
	工贸
	2025-07-16
	湛江三角威力神酿酒集团有限公司
	机械设备故障
	企业白酒酒库车间内未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，也未与通风设置联锁。
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江三角威力神酿酒集团有限公司/叶志中
	是

	47
	部门
检查
	消防
	2025-07-18
	湛江市坡头区全城米饭店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区全城米饭店/徐荣富
	是

	48
	部门
检查
	消防
	2025-07-18
	湛江市坡头区每日鲜早餐店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区每日鲜早餐店/刘伟玲
	是

	49
	企业
自查
	工贸/轻工
	2025-07-25
	湛江市坡头区兴达印刷厂
	管理不到位
	未定期进行安全检查
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区兴达印刷厂/庞美容
	是

	50
	部门
检查
	危险化学品
	2025-07-28
	湛江市坡头区湛通工业气体有限公司
	管理不到位
	在安全防火间距内摆放乙炔瓶，导致安全距离不足
	化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
	湛江市坡头区湛通工业气体有限公司/谢广花
	是

	51
	部门
检查
	工贸
	2025-08-01
	广东省对外经济发展公司坡头冷冻厂
	管理不到位
	于8月1日对湛江海航水产食品有限公司进行检查，发现广东省对外经济发展公司坡头冷冻厂未与湛江海航水产食品有限公司签订安全生产责任书。
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	广东省对外经济发展公司坡头冷冻厂/钟亚生
	是

	52
	部门
检查
	工贸
	2025-08-01
	湛江市三角威力神酿酒集团有限公司
	管理不到位
	宿舍与办公楼间储存罐无有限空间标识
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市三角威力神酿酒集团有限公司/叶志中
	是

	53
	部门
检查
	工贸
	2025-08-01
	湛江市三角威力神酿酒集团有限公司
	管理不到位
	酒基库无有限空间标识
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市三角威力神酿酒集团有限公司/叶志中
	是

	54
	部门
检查
	消防
	2025-08-04
	湛江市坡头区龙头粮兴面包店
	管理不到位
	店内燃气罐未按规定设置可燃气体浓度报警装置。
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区龙头粮兴面包店/庞华泉
	是

	55
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-08-13
	广东荣基建设工程有限公司
	管理不到位
	1号仓库外架与结构局部缝隙过大，未采取水平防护措施
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024)
	广东荣基建设工程有限公司/冯兴常
	是

	56
	企业
自查
	工贸/轻工
	2025-08-15
	湛江市叶华印业有限公司
	管理不到位
	未定期进行安全检查
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市叶华印业有限公司/叶日如
	是

	57
	部门
检查
	消防
	2025-08-15
	湛江市坡头区坡头百购鲜生百货超市
	管理不到位
	湛江市坡头区坡头百购鲜生百货超市占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区坡头百购鲜生百货超市/陈志俊
	是

	58
	企业
自查
	消防
	2025-08-16
	湛江市南三示范区爱嘉生鲜超市
	管理不到位
	湛江市南三示范区爱嘉生鲜超市占用、堵塞消防车通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市南三示范区爱嘉生鲜超市/陈中新
	是

	59
	部门
检查
	消防
	2025-08-17
	湛江市坡头区吉喜粤杂食铺
	管理不到位
	湛江市坡头区吉喜粤杂食铺占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区吉喜粤杂食铺/全秀勇
	是

	60
	企业
自查
	体育系统
	2025-08-18
	湛江市爱运体育活动策划有限公司（91440804MA56143L9R）
	工作环境异常
	消防通道堵塞。
	体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）
	湛江市爱运体育活动策划有限公司/庞土林
	是

	61
	企业
自查
	消防
	2025-08-19
	湛江市佳合物业服务有限公司
	管理不到位
	湛江市佳合物业服务有限公司
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市佳合物业服务有限公司/卞能
	是

	62
	企业
自查
	消防
	2025-08-19
	金碧物业有限公司湛江分公司
	管理不到位
	金碧物业有限公司湛江分公司妨碍消防车登高操作的障碍物
	重大火灾隐患判定方法
	金碧物业有限公司湛江分公司/申昕
	是

	63
	企业
自查
	消防
	2025-08-21
	湛江市港城壹号物业服务有限公司
	管理不到位
	湛江市港城壹号物业服务有限公司妨碍消防车登高操作的障碍物
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市港城壹号物业服务有限公司/林世特
	是

	64
	企业
自查
	医疗系统
	2025-08-21
	乾塘镇敬老院
	工作环境异常
	乾塘镇敬老院东南向有一栋一层平房(康园中心）建设于1996年，因建设时间较长，外墙、房屋内已出现裂缝、钢筋裸露，并且楼顶渗水等情况，房屋存在比较大的安全隐患。
	养老机构重大事故隐患判定标准
	乾塘镇敬老院/陈旭
	是

	65
	企业
自查
	消防
	2025-08-22
	湛江市坡头区黎记美食店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区黎记美食店/吴巧燕
	是

	66
	企业
自查
	消防
	2025-08-22
	湛江市坡头区巷头碳炉煲餐饮店
	工作环境异常
	未安装燃气报警装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区巷头碳炉煲餐饮店/李宁
	是

	67
	企业
自查
	消防
	2025-08-27
	湛江市大宇物业服务有限公司
	管理不到位
	湛江市大宇物业服务有限公司妨碍消防车登高操作的障碍物
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市大宇物业服务有限公司/谢志珍
	是

	68
	企业
自查
	消防
	2025-08-28
	中交物业广州有限公司湛江分公司
	管理不到位
	中交物业广州有限公司湛江分公司
	重大火灾隐患判定方法
	中交物业广州有限公司湛江分公司/谢利全
	是

	69
	企业
自查
	消防
	2025-09-01
	侯王庙
	管理不到位
	安全通道楼梯过道杂物堆放，影响紧急情况下人员疏散
	重大火灾隐患判定方法
	侯王庙/张镭
	是

	70
	部门
检查
	消防
	2025-09-01
	湛江市坡头区坡头希可奶茶店
	管理不到位
	湛江市坡头区坡头希可奶茶店占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区坡头希可奶茶店/赵文鸿
	是

	71
	部门
检查
	消防
	2025-09-04
	湛江市坡头区泓记甜品店
	管理不到位
	湛江市坡头区泓记甜品店占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区泓记甜品店/万真凤
	是

	72
	部门
检查
	消防
	2025-09-05
	湛江市坡头区龙头彩荣机械配件经营部
	管理不到位
	湛江市坡头区龙头彩荣机械配件经营部占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区龙头彩荣机械配件经营部/樊彩荣
	是

	73
	部门
检查
	消防
	2025-09-05
	湛江市坡头区悦食坊餐饮店（个体工商户）
	管理不到位
	湛江市坡头区悦食坊餐饮店（个体工商户）占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区悦食坊餐饮店/孙土康
	是

	74
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-09-05
	广州通辉工程有限公司
	工作环境异常
	道路路肩、路基水毁多处坍塌 ，长共计26米，高平均1.1米
	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）
	广州通辉工程有限公司/薛荣
	是

	75
	企业
自查
	能源电力
	2025-09-09
	湛江市首泰新能源有限公司
	管理不到位
	一名高空作业人员未取得高空作业特种作业操作证 。
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	湛江市首泰新能源有限公司/李旭
	是

	76
	企业
自查
	工贸
	2025-09-09
	广东龙江源水泥制品有限公司
	管理不到位
	现场没有设置明显的安全警示标识和相关风险告知牌
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	广东龙江源水泥制品有限公司/黄文刚
	是

	77
	部门
检查
	消防
	2025-09-11
	湛江市坡头区官渡九鲤餐饮店（个体工商户）
	管理不到位
	湛江市坡头区官渡九鲤餐饮店占用、堵塞、封闭疏散通道
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区官渡九鲤餐饮店/黄宾
	是

	78
	部门
检查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-09-12
	官渡水闸施工现场
	人为操作失误
	存在架体立杆自由端普遍超高
	水电站大坝工程隐患治理监督管理办法
	陈建全
	是

	79
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-09-15
	广东荣基建设工程有限公司
	管理不到位
	1号仓库北侧外架局部位置基础挖空，未修复
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	广东荣基建设工程有限公司/冯兴常
	是

	80
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-09-15
	广东基荣建设工程有限公司
	管理不到位
	1号仓库仍存在移动式操作平台未经验收合格擅自投入使用，且防护缺失
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	广东基荣建设工程有限公司/冯兴常
	是

	81
	企业
自查
	消防
	2025-09-18
	湛江市佳合物业服务有限公司
	管理不到位
	湛江市佳合物业服务有限公司妨碍消防车登高操作的障碍物
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市佳合物业服务有限公司/卞能
	是

	82
	企业
自查
	医疗系统
	2025-09-24
	坡头平安医院
	管理不到位
	一楼消防通道违规放置电动自行车
	医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
	坡头平安医院/陈天弟
	是

	83
	企业
自查
	商务系统
	2025-09-24
	湛江市坡头区知味坊小吃店
	管理不到位
	未安装可燃气体浓度报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区知味坊小吃店/高杨
	是

	84
	企业
自查
	商务系统
	2025-09-26
	湛江市坡头区捌号美食店
	管理不到位
	未安装可燃气体浓度报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区捌号美食店/张华娣
	是

	85
	企业
自查
	商务系统
	2025-09-26
	湛江市坡头区麻斜辉旺面包店
	管理不到位
	未安装可燃气体浓度报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区麻斜辉旺面包店/赵伟辉
	是

	86
	企业
自查
	工贸
	2025-09-30
	广东华源电器有限公司
	管理不到位
	未定期进行安全检查，未发现本司的灭火器已过期。
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	广东华源电器有限公司/梁伟娟
	是

	87
	企业
自查
	工贸
	2025-09-30
	湛江市强盛伟业水产有限公司
	管理不到位
	未定期进行安全检查，于9月30日检查发现锅炉房门口消防栓箱锈腐化已烂，水管潮湿老化产生漏水现象。
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市强盛伟业水产有限公司/谭晓文
	是

	88
	部门
检查
	工贸
	2025-09-30
	湛江市强盛伟业水产有限公司
	管理不到位
	于9月30日对湛江市强盛伟业水产有限公司进行检查，发现该司存放纸箱的仓库灭火器、防毒面罩已过期，该公司未定期进行安全检查，存在重大安全隐患。
	工贸企业重大事故隐患判定标准
	湛江市强盛伟业水产有限公司/陈媚
	是

	89
	企业
自查
	消防
	2025-09-30
	湛江市顶益通讯科技有限公司
	管理不到位
	厨房未安装燃气泄漏装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市顶益通讯科技有限公司/江亚寿
	是

	90
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-08
	湛江市坡头区虾大牛骨汤店
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区虾大牛骨汤店/林虾仔
	是

	91
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-08
	湛江市坡头区鹏盛世园餐饮店
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区鹏盛世园餐饮店/陈嘉敏
	是

	92
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-08
	湛江市坡头区滋味螺蛳粉店
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区滋味螺蛳粉店/骆运体
	是

	93
	企业
自查
	消防
	2025-10-08
	湛江市坡头区龙头梅姐牛肉加工店
	管理不到位
	店内燃气罐未按规定设置可燃气体浓度报警装置。
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区龙头梅姐牛肉加工店/杨汉威
	是

	94
	企业
自查
	医疗系统
	2025-10-09
	南三镇卫生院
	管理不到位
	电动车无序停放，且有车辆占用消防通道
	医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
	南三镇卫生院/陆庆阳
	是

	95
	企业
自查
	消防
	2025-10-09
	湛江市坡头区南三泉记旺角烧腊店
	管理不到位
	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置可燃气体浓度报警
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区南三泉记旺角烧腊店/张永乐
	是

	96
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-09
	湛江市坡头区簸箕肠粉店
	管理不到位
	未安装可燃气体浓度报警
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区簸箕肠粉店/冼康贵
	是

	97
	企业
自查
	消防
	2025-10-09
	湛江市坡头区南三香香煌快餐店
	管理不到位
	未按规定设置可燃气体浓度报警
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区南三香香煌快餐店/刘广路
	是

	98
	企业
自查
	消防
	2025-10-10
	湛江市坡头区龙头福池大排档
	管理不到位
	内燃气罐未按规定设置可燃气体浓度报警装置。
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区龙头福池大排档/庞建德
	是

	99
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-11
	湛江市坡头区南调海盛饼屋
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区南调海盛饼屋/钟康富
	是

	100
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-11
	湛江市坡头区国凤麻辣烫店
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区国凤麻辣烫店/李日富
	是

	101
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-11
	湛江市坡头区日驹美味庄园面包屋
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区日驹美味庄园面包屋/马阳驹
	是

	102
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-11
	湛江市坡头区牛派西餐厅
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区牛派西餐厅/谢耐纲
	是

	103
	部门
检查
	消防
	2025-10-11
	湛江市坡头区龙头康胜饭店
	管理不到位
	店内燃气罐未按规定设置可燃气体浓度报警装置。
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区龙头康胜饭店/庞康胜
	是

	104
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-11
	湛江市坡头区香溢美食店
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区香溢美食店/陈康益
	是

	105
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-11
	湛江市坡头区印象餐饮店
	管理不到位
	未安装燃气报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区印象餐饮店/胡海波
	是

	106
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-10-13
	广东荣基建设工程有限公司
	管理不到位
	1号仓库局部外架与建筑物空隙较大
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	广东荣基建设工程有限公司/冯兴常
	是

	107
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-10-13
	广东荣基建设工程有限公司
	管理不到位
	现场多处高处作业佩戴的安全带为“三点式”
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	广东荣基建设工程有限公司/冯兴常
	是

	108
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-14
	湛江市南三示范区猪杂汤粉世家
	管理不到位
	未按要求安装可燃气体报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市南三示范区猪杂汤粉世家/唐友平
	是

	109
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-14
	湛江市坡头区南三振南烘焙蛋糕店
	管理不到位
	未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区南三振南烘焙蛋糕店/陶斌
	是

	110
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-14
	湛江市南三示范区猪杂汤粉世家
	管理不到位
	未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市南三示范区猪杂汤粉世家/唐友平
	是

	111
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-14
	湛江市坡头区南三振南烘焙蛋糕店
	管理不到位
	未按要求安装可燃气体报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区南三振南烘焙蛋糕店/陶斌
	是

	112
	企业
自查
	消防
	2025-10-16
	湛江市坡头区金垌石料有限公司
	管理不到位
	厨房未安装燃气泄漏装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市坡头区金垌石料有限公司/黄观龙
	是

	113
	企业
自查
	消防
	2025-10-16
	湛江市金辉煌酒业实业有限公司
	管理不到位
	厨房未安装燃气泄漏装置
	重大火灾隐患判定方法
	湛江市金辉煌酒业实业有限公司/陈坚平
	是

	114
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-20
	湛江市坡头区坡头富汇鱼仔汤店
	管理不到位
	未按要求安装可燃气体报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区坡头富汇鱼仔汤店/林土有
	是

	115
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-20
	坡头鲸鲜生美食店
	管理不到位
	未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	坡头鲸鲜生美食店/凌东
	是

	116
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-20
	湛江市坡头区乾塘 日泉饭店
	管理不到位
	未按安全生产法要求安装可燃气体报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区乾塘 日泉饭店/文日泉
	是

	117
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-20
	坡头美胜中西餐厅
	管理不到位
	未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	坡头美胜中西餐厅/严家义
	是

	118
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-20
	坡头旺松餐饮店
	管理不到位
	未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	坡头旺松餐饮店/蒋洪伟
	是

	119
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-20
	坡头天鸽餐饮店
	管理不到位
	未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	坡头天鸽餐饮店/钟观银
	是

	120
	部门
检查
	文旅系统
	2025-10-21
	湛江市坡头区鲸羽电竞俱乐部网咖（个人独资）
	管理不到位
	逃生通道安全指示灯毁损
	文化和旅游领域重大事故隐患判定标准
	湛江市坡头区鲸羽电竞俱乐部网咖（个人独资）/陈磊
	是

	121
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-23
	湛江市坡头区龙头油窝饭店
	管理不到位
	未安装可燃气体浓度报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区龙头油窝饭店/杨彩云
	是

	122
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-23
	湛江市坡头区龙头四眼明饭店
	管理不到位
	未安装可燃气体报警装置
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	湛江市坡头区龙头四眼明饭店/陆亚明
	是

	123
	企业
自查
	商务系统
	2025-10-25
	坡头二两辣餐饮店
	管理不到位
	未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人
	商务系统安全生产风险隐患事项清单
	坡头二两辣餐饮店/王冠军
	是

	124
	企业
自查
	体育系统
	2025-11-03
	湛江市坡头区南鸿文体中心（92440804L16363861U）
	管理不到位
	消防通道堵塞。
	体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）
	湛江市坡头区南鸿文体中心/刘珍娟
	是

	125
	部门
检查
	交通运输/水上交通运输
	2025-11-03
	湛江市坡头区麻斜渡口所
	管理不到位
	未按规定建立安全管理制度或安全体系
	水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）
	湛江市坡头区麻斜渡口所/张罗全
	是

	126
	部门
检查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-11-05
	中铁一局集团有限公司
	管理不到位
	未辨识体育馆有限空间且在显著位置设置警示标志，未履行有限空间作业审批制度
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	中铁一局集团有限公司
	是

	127
	部门
检查
	交通运输/水上交通运输
	2025-11-07
	湛江市坡头区乾塘镇三合村民委员会
	管理不到位
	三合3号配员不足，该船按照《最低安全配员证书》要求缺少驾驶员/驾机员1名、值班水手1名 。需组织人员培训，尽快取得有效证书。
	水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）
	湛江市坡头区乾塘镇政府/龙珑副镇长
	否

	128
	部门
检查
	交通运输/水上交通运输
	2025-11-07
	湛江市坡头区乾塘镇三合村民委员会
	管理不到位
	三合3号船舶状况不适航，经现场检查该船存在救生消防设备严重缺失、甚高频故障、驾驶室门脱落、主甲板开口等多个问题，船舶安全技术状况无法满足航行作业及营运要求；需做好安全评估，及时更新换代。
	水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）
	湛江市坡头区乾塘镇政府/龙珑副镇长
	否

	129
	部门
检查
	交通运输/水上交通运输
	2025-11-07
	湛江市坡头区乾塘镇三合村民委员会
	管理不到位
	渡口无相关旅客登离船设施，无法保障旅客安全上下船；如有复航需求，需尽快完善渡口相关旅客登离船设施。
	水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）
	湛江市坡头区乾潭镇政府/龙珑副镇长
	否

	130
	企业
自查
	公安系统
	2025-11-18
	广东千亚演艺有限公司
	管理不到位
	举办大型群众性活动场馆隔离设施不符合安全要求，没有实现人车分流。
	治安领域重大事故隐患排查指引（试行）
	陈婵雯
	是

	131
	企业
自查
	建筑施工（含隧道施工）
	2025-11-24
	中国建筑第五工程局有限公司
	管理不到位
	焊工岗位人员证件已过期
	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
	中国建筑第五工程局有限公司
	是




